Опросный лист для выбора датчика давления ЭнИ-100

Курсивом указаны поля, не обязательные к заполнению

| Информация о заказчике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятие: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата заполнения: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контактное лицо: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тел./факс: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E-mail: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опросный лист № |  |  |  | Позиция по проекту: |  |  |  |  |  |  |  | Количество: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параметры датчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эксплуатационное исполнение |  |  |  | ☐ | общепромышленное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЭнИ-100 |  |  |
|  |  |  |  | ☐ | искробезопасная электрическая цепь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЭнИ-100-Ex |  |  |
|  |  |  |  | ☐ | взрывонепроницаемая оболочка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЭнИ-100-Вн |  |  |
|  |  |  |  | ☐ | "кислород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЭнИ-100...-К |  |  |
| Модель __________ | Измеряемый параметр |  |  | ☐ | абсолютное давление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -ДА |  |  |
|  |  |  |  | ☐ | избыточное давление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -ДИ |  |  |
|  |  |  |  | ☐ | разрежение (вакуум) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -ДВ |  |  |
|  |  |  |  | ☐ | давление и разрежение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -ДИВ |  |  |
|  |  |  |  | ☐ | разность давлений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -ДД |  |  |
|  |  |  |  | ☐ | гидростатическое давление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -ДГ |  |  |
| Измеряемая среда __________ | Код исполнения по материалам |  |  | ☐ | 02 |  |  | ☐ |  |  | 09 |  |  |  | ☐ |  | 11 |  |  |  |
| Диапазон измерения |  |  |  | от________(по умолчанию "0") |  |  |  |  |  |  |  |  | до________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Рабочее избыточное давление для датчиков -ДД и –ДГ __________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основная приведенная погрешность |  |  |  | ☐ | 0,1% | ☐ |  |  |  | 0,15% |  | ☐ |  | 0,25% |  |  |  |  | ☐ | 0,5% |
| Температура окружающей среды |  |  |  | ☐ | от минус 40ºС до плюс 80ºС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ☐ | от минус 25ºС до плюс 80ºС для исполнения "Кислород" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ☐ | от минус 10ºС до плюс 70ºС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ☐ | от плюс 5ºС до плюс 50ºС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параметры электронного преобразователя датчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выходной сигнал с цифровым сигналом на базе HART-протокола |  | ☐ | возрастающий: 4-20 мА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ☐ | убывающий: 20-4 мА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ☐ | корнеизвлекающий: 4-20 мА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикация |  | ☐ | без индикаторного устройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ☐ | с индикаторным устройством (светодиодная индикация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ☐ | с индикаторным устройством (жидкокристаллическая индикация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электрическое присоединение |  | ☐ | штепсельный разъем 2РМГ14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ☐ | штепсельный разъем 2РМГ22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ☐ | кабельный (сальниковый) ввод (никелированная латунь) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ☐ | кабельный (сальниковый) ввод (нейлон) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ☐ | кабельный ввод, небронированный кабель, одинарное уплотнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ☐ | кабельный ввод, небронированный кабель, двойное уплотнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ☐ | кабельный ввод, бронированный кабель, двойное уплотнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Диаметр кабеля |  |  |  |  | ☐ |  | от 6 до 12 мм |  |  |  |  |  |  | ☐ |  | от 6,5 до 14 мм |  |  |

| Параметры установки и присоединения датчика к технологическому процессу |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соединение с технологическим процессом | ☐ | Монтажный фланец (наружняя резьба) |  |  | ☐ | К1/4" | ☐ | 1/4"NPT |
|  | ☐ | Монтажный фланец (внутренняя резьба) |  |  | ☐ | К1/2" | ☐ | 1/2"NPT |
|  | ☐ | Переходник (наружняя резьба) |  |  | ☐ | К1/2"NPT | ☐ | К1/4"NPT |
|  | ☐ | Переходник (внутренняя резьба) |  |  |  |  |  |  |
|  | ☐ | Ниппель с накидной гайкой М20х1,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | ☐ | Фланец присоединительный для установки датчика -ДГ на стенке резервуара (по ГОСТ 12815 исп. 3 ряд 1, Ру=1,0МПа, Dу=80мм) |  |  |  |  |  |  |
|  | ☐ | Ниппель (код Н) |  |  |  |  |  |  |
|  | ☐ | Блок клапанный БКН_______________ Обозначение по соответствующему разделу каталога |  |  |  |  |  |  |
| Установка датчика | ☐ | Кронштейн СК | ☐ | Кронштейн К3 |  |  |  |  |
| Дополнительные сведения |  |  |  |  |  |  |  |  |